Приложение № 1

к договору № ЭМ-1105-1/2022 от «11» мая 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 84 | 14280 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 190 | 129 | 24510 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 17 | 379 | 6443 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 12 | 362 | 4344 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 54 | 42 | 2268 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 52465 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 20А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 1 | 482 | 482 |
| 2 | Автомат 1п 25А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 1 | 465 | 465 |
| 3 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 4 | Автомат 2п 50А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 1 | 1910 | 1910 |
| 5 | Автомат 1п 10А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 5 | 474 | 2370 |
| 6 | Автомат 1п 16А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 7 | 465 | 3255 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA A 6кА 2 модуля Schneider Electric Resi9 | шт. | 2 | 7804 | 15608 |
| 8 | Реле контроля напряжения 63А RBUZ MF63 | шт. | 1 | 4094 | 4094 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 10 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля Schneider | шт. | 1 | 3240 | 3240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 33224 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 2 | 84 | 168 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 32 | 12 | 384 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 414 | 4140 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 350 | 19 | 6650 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11342 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 3670 | 3670 |
| 2 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 3 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | 440 |
| 5 | Розетка временная | шт. | 4 | 60 | 240 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 9 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7730 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 104761 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 170 | 65 | 11050 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 190 | 70 | 13300 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 17 | 80 | 1360 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 12 | 88 | 1056 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 54 | 65 | 3510 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 32 | 40 | 1280 |
| 7 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 2 | 110 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 31776 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 32 | 260 | 8320 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 350 | 25 | 8750 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 47 | 250 | 11750 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2450 | 2450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 31270 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 290 | 4060 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |
| 5 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1200 | 1200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7990 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ввода в квартиру | шт. | 1 | 3500 | 3500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 74536 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 179297 руб.**

**ИТОГО: 179297 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пилипушко С. Ф. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.