Приложение № 1

к договору № ЭМ-1202-1/2023 от «12» февраля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 105 | 62 | 6510 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 135 | 86 | 11610 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 22160 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 333 | 1332 |
| 2 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 334 | 2004 |
| 3 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 4 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 5 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23755 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 31 | 12 | 372 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 7 | 474 | 3318 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 90 | 21 | 1890 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 28 | 5600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11573 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3930 | 3930 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 7170 | 7170 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 5 | 142 | 710 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 5 | 162 | 810 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 700 | 1 | 700 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 20 | 20 | 400 |
| 9 | Перчатки | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 560 | 1120 |
| 11 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 12 | Ведро 20л | шт. | 1 | 170 | 170 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16446 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 73934 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 105 | 70 | 7350 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 135 | 75 | 10125 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 12 | 92 | 1104 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 12 | 60 | 720 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 15 | 70 | 1050 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 70 | 2800 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 31 | 40 | 1240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 24909 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 31 | 280 | 8680 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 290 | 27 | 7830 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 28 | 260 | 7280 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2450 | 2450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26240 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 290 | 3190 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6440 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 57589 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 2879 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 54710 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 132983 руб.**

**СКИДКА: 2879 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 130104 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Яровая Л. Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.