Приложение № 1

к договору № ЭМ-1204-1/2022 от «12» апреля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 430 | 78 | 33540 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 350 | 114 | 39900 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 16 | 232 | 3712 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 5 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 150 | 34 | 5100 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 65 | 42 | 2730 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 87390 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 7 | 404 | 2828 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 10 | 410 | 4100 |
| 3 | Автомат АВВ 1п 50А С SH201L | шт. | 1 | 535 | 535 |
| 4 | Автомат АВВ 3п 25А С SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 5 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 5 | 5961 | 29805 |
| 6 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 7 | Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 13690 | 13690 |
| 8 | Шкаф мультимедийный с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой (встраиваемый) 60 модулей ABB UK | шт. | 1 | 26140 | 26140 |
| 9 | Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 1450 | 1450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 80624 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 93 | 12 | 1116 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 15 | 414 | 6210 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 300 | 19 | 5700 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 400 | 26 | 10400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23819 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 3400 | 3400 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 480 | 960 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 7 | 60 | 420 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11976 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 203809 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 430 | 65 | 27950 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 350 | 70 | 24500 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 16 | 82 | 1312 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 162 | 55 | 8910 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 65 | 65 | 4225 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 93 | 40 | 3720 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 71137 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 93 | 330 | 30690 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 700 | 25 | 17500 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 44 | 295 | 12980 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 3740 | 3740 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита | шт. | 1 | 2450 | 2450 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 60 модулей) | шт. | 1 | 4800 | 4800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 72160 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 60 модулей) | шт. | 1 | 1680 | 1680 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1550 | 1550 |
| 3 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита | шт. | 1 | 990 | 990 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 18 | 290 | 5220 |
| 5 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 360 | 360 |
| 6 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 520 | 2600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 155697 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 15698 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 140294 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 359801 руб.**

**СКИДКА: 15698 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 345093 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Кардумян Д. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.