Приложение № 1

к договору № ЭМ-1208-1/2022 от «12» августа 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 40 | 150 | 6000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6000 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 428 | 1284 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 408 | 1632 |
| 4 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 5 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 9450 | 9450 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 8 | Щит распределительный (накладной) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 11920 | 11920 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 33430 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии | шт. | 1 | 2930 | 2930 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2930 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 570 | 570 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 570 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 42930 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 25 %: | 10733 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ: | 32197 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 40 | 420 | 16800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16800 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обвязка распределительного щита | шт. | 1 | 15750 | 15750 |
| 2 | Подключение распределительного щита | шт. | 1 | 5250 | 5250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 21000 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и подключение подвесного светильника | шт. | 1 | 6000 | 6000 |
| 2 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 4 | 1575 | 6300 |
| 3 | Монтаж и подключение трековой шины | м. | 1 | 6000 | 6000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18300 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение счетчика | шт. | 1 | 3150 | 3150 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3150 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 59250 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 102180 руб.**

**СКИДКА: 10733 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 91447 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Окунев А. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.