Приложение № 1

к договору № ЭМ-1209-1/2023 от «12» сентября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 69 | 11730 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 92 | 23000 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 18 | 237 | 4266 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 14 | 64 | 896 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 110 | 54 | 5940 |
| 7 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 53382 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 2 | 3179 | 6358 |
| 3 | УЗО 2п 40А 100мА АC IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 2390 | 2390 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 226 | 904 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 6 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 298 | 298 |
| 7 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 8 | Автомат 2п 40А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 687 | 687 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 19087 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 20 | 142 | 2840 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 52 | 12 | 624 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 495 | 3960 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 400 | 21 | 8400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16217 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 15831 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 104517 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 16.74 %: | 17496 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ: | 87021 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 170 | 81 | 13770 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 250 | 85 | 21250 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 20 | 96 | 1920 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 18 | 106 | 1908 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 14 | 69 | 966 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 110 | 79 | 8690 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 79 | 3160 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 52 | 44 | 2288 |
| 10 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 20 | 144 | 2880 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 57392 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 52 | 390 | 20280 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 400 | 30 | 12000 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 40 | 360 | 14400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 46680 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 12 | 330 | 3960 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 111672 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 16.74 %: | 18693 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 92979 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 216189 руб.**

**СКИДКА: 36189 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 180000 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Силкова Т. И. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.