Приложение № 1

к договору № ЭМ-1211-1/2023 от «12» ноября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 2 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 3 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 70 | 71 | 4970 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 9 | 349 | 3141 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 25 | 221 | 5525 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 96 | 24000 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 69 | 13800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 56596 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1809 | 1809 |
| 2 | Дифф. автомат 1п+N 32A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5281 | 5281 |
| 3 | Рубильник 2п 50A ABB SD202 | шт. | 1 | 2694 | 2694 |
| 4 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 4 | 4017 | 16068 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 512 | 512 |
| 6 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 463 | 3704 |
| 7 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 449 | 3143 |
| 8 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3164 | 3164 |
| 9 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 36 модулей ABB Mistral | шт. | 1 | 8496 | 8496 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6642 | 6642 |
| 11 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 12 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 53473 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка под стяжку для монтажного пистолета | уп. | 20 | 286 | 5720 |
| 2 | Кабель канал 100х60 белый | м. | 6 | 440 | 2640 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 60 | 12 | 720 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9080 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 2 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 3 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1000 | 1000 |
| 4 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 12 | 150 | 1800 |
| 6 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 7 | Ведро 20л | шт. | 1 | 170 | 170 |
| 8 | Бур 6х110 | шт. | 15 | 135 | 2025 |
| 9 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 160 | 1600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12175 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 131324 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка площадок для монтажа кабеля на стяжках | шт. | 2000 | 11 | 22000 |
| 2 | Монтаж кабель канала 100х60 | м. | 6 | 255 | 1530 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 85 | 8500 |
| 4 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 70 | 85 | 5950 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 9 | 115 | 1035 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 25 | 106 | 2650 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 250 | 90 | 22500 |
| 8 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 88 | 17600 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 60 | 64 | 3840 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 85605 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 60 | 450 | 27000 |
| 2 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 85 | 420 | 35700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 62700 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 2 | Переборка распределительного щита, подключение линий | шт. | 1 | 7500 | 7500 |
| 3 | Монтаж и подключение двухполюсного рубильника в распределительном щите | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 670 | 3350 |
| 5 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 16 | 420 | 6720 |
| 6 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1580 | 1580 |
| 7 | Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 36 модулей) | шт. | 1 | 2180 | 2180 |
| 8 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 2180 | 2180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 24720 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 173025 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 8651 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 164374 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 304349 руб.**

**СКИДКА: 8651 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 295698 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Азанов Е. Ю. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.