Приложение № 1

к договору № ЭМ-1307-3/2023 от «13» июля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 62 | 6200 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 140 | 86 | 12040 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 33 | 162 | 5346 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 15 | 42 | 630 |
| 7 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 15 | 71 | 1065 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 29418 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 4 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 5 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 226 | 678 |
| 6 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 218 | 1308 |
| 7 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 8 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 9 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 10 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20082 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 32 | 12 | 384 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 6 | 495 | 2970 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 80 | 21 | 1680 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 150 | 28 | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9627 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3460 | 3460 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 600 | 1 | 600 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | 440 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13267 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 72394 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 100 | 81 | 8100 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 140 | 85 | 11900 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 33 | 96 | 3168 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 12 | 106 | 1272 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 69 | 690 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 15 | 79 | 1185 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 15 | 79 | 1185 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 32 | 44 | 1408 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 29468 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 32 | 430 | 13760 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 230 | 30 | 6900 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 20 | 390 | 7800 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2810 | 2810 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 31270 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1575 | 1575 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 330 | 3300 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 580 | 2320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7565 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 68303 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 140697 руб.**

**ИТОГО: 140697 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Курамшин Н. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.