Приложение № 1

к договору № ЭМ-1309-1/2022 от «13» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 50 | 69 | 3450 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 130 | 95 | 12350 |
| 3 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 25 | 42 | 1050 |
| 4 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 20 | 71 | 1420 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 30 | 11 | 330 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18600 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 3 | 2696 | 8088 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 5 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 6 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля Tekfor | шт. | 1 | 2460 | 2460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18955 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 38 | 12 | 456 |
| 2 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 8 | 146 | 1168 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1624 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2830 | 5660 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 3 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 4 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 5 | Мешок для профессионального пылесоса | шт. | 5 | 140 | 700 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 380 | 1140 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 15456 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 54635 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 50 | 70 | 3500 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 130 | 75 | 9750 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 25 | 70 | 1750 |
| 4 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 20 | 70 | 1400 |
| 5 | Установка распределительной коробки со штроблением | шт. | 8 | 290 | 2320 |
| 6 | Расключение распределительной коробки | шт. | 8 | 410 | 3280 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 38 | 40 | 1520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23520 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 38 | 380 | 14440 |
| 2 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 40 | 340 | 13600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 28040 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 520 | 2080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7510 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 59070 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 113705 руб.**

**ИТОГО: 113705 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гридин И. И. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.