Приложение № 1

к договору № ЭМ-1309-1/2023 от «29» сентября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 96 | 1920 |
| 2 | Кабель КГВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 80 | 134 | 10720 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12640 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 3п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1406 | 1406 |
| 2 | Автомат 3п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1281 | 1281 |
| 3 | Автомат 3п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1222 | 1222 |
| 4 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 6 | 1510 | 9060 |
| 5 | Реле контроля напряжения 3А Новатек РНПП-311 | шт. | 3 | 5100 | 15300 |
| 6 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 14 | 318 | 4452 |
| 7 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 12 | 310 | 3720 |
| 8 | Щит распределительный металлический (накладной) 120 модулей ABB AT52 | шт. | 1 | 43500 | 43500 |
| 9 | Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OVR T2 3L 40 275P QS ABB | шт. | 1 | 21130 | 21130 |
| 10 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х11 групп TDM | шт. | 1 | 930 | 930 |
| 11 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 10 | 340 | 3400 |
| 12 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 54 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 22832 | 22832 |
| 13 | Комплектующие для монтажа щитов более 120 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | к-т | 2 | 3550 | 7100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 135333 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка распределительная огнестойкая 100х100х50 DKC FS | шт. | 1 | 2780 | 2780 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 2 | 695 | 1390 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 40 | 257 | 10280 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14450 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 2 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 200 | 1 | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 751 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 163174 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж трубы металлической | м. | 40 | 240 | 9600 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 100 | 120 | 12000 |
| 3 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 1 | 290 | 290 |
| 4 | Расключение распределительной коробки | шт. | 1 | 530 | 530 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 22420 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 40 | 40 | 1600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1600 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 54 модуля) | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Обвязка распределительного щита | шт. | 1 | 10300 | 10300 |
| 3 | Установка, подключение, настройка трехфазного реле напряжения | шт. | 3 | 790 | 2370 |
| 4 | Монтаж накладного распределительного щита на 120 модулей | шт. | 2 | 3220 | 6440 |
| 5 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 26 | 530 | 13780 |
| 6 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 3 | 610 | 1830 |
| 7 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 6 | 780 | 4680 |
| 8 | Установка и подключение УЗИП | шт. | 1 | 1160 | 1160 |
| 9 | Установка и расключение кроссмодуля | шт. | 1 | 750 | 750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 43940 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 67960 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 231134 руб.**

**ИТОГО: 231134 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сторожков Д. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.