Приложение № 1

к договору № ЭМ-1312-1/2022 от «13» декабря 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 69 | 10350 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 180 | 95 | 17100 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 36270 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 333 | 1665 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 334 | 2338 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 6 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 9 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 1 | 5685 | 5685 |
| 10 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 36149 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 53 | 12 | 636 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 474 | 4740 |
| 3 | Лента гидроизоляционная Nicoband 10 м | шт. | 4 | 1259 | 5036 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 120 | 21 | 2520 |
| 6 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 260 | 28 | 7280 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20605 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 4 | 460 | 1840 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14557 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 107581 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 70 | 10500 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 180 | 75 | 13500 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 92 | 1380 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 60 | 900 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 70 | 5600 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 53 | 40 | 2120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34520 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 53 | 340 | 18020 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 380 | 27 | 10260 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 32 | 310 | 9920 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2450 | 2450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 40650 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 520 | 2080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7540 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 32 | 80 | 2560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 85270 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 8527 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 76743 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 192851 руб.**

**СКИДКА: 8527 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 184324 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Костенко О. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.