Приложение № 1

к договору № ЭМ-1312-1/2023 от «13» декабря 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 12 | 349 | 4188 |
| 2 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 3 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5373 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 20 | 267 | 5340 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 350 | 21 | 7350 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 92 | 12 | 1104 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 19137 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампочка с патроном | шт. | 1 | 150 | 150 |
| 2 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1160 | 1160 |
| 3 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2980 | 5960 |
| 4 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 3 | 20 | 60 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |
| 8 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 9 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 10 | 551 | 5510 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23660 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 48170 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 20 | 183 | 3660 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 12 | 128 | 1536 |
| 3 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 89 | 8900 |
| 5 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 92 | 64 | 5888 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20634 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 92 | 440 | 40480 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 90 | 380 | 34200 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 350 | 35 | 12250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 86930 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение ввода | шт. | 1 | 3000 | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 110564 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 158734 руб.**

**ИТОГО: 158734 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Тёкин А. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.