Приложение № 1

к договору № ЭМ-1404-1/2023 от «14» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 270 | 86 | 23220 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 12 | 162 | 1944 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 17 | 221 | 3757 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 60 | 34 | 2040 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 145 | 42 | 6090 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 51191 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей ABB Mistral41 | шт. | 2 | 9975 | 19950 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 2 | 1440 | 2880 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 333 | 3330 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 11 | 334 | 3674 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 6 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 4 | 340 | 1360 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 51613 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 4 | 142 | 568 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 86 | 12 | 1032 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 21 | 495 | 10395 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 28 | 11200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23588 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 890 | 890 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2.1 | 551 | 1157.1 |
| 5 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2100 | 1 | 2100 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 15 | 110 | 1650 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 418 | 836 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 20329 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 146721 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 81 | 16200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 270 | 85 | 22950 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 12 | 96 | 1152 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 17 | 106 | 1802 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 70 | 69 | 4830 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 145 | 79 | 11455 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 86 | 44 | 3784 |
| 9 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 4 | 144 | 576 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 63309 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 86 | 330 | 28380 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 400 | 30 | 12000 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 49 | 320 | 15680 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей | шт. | 2 | 5060 | 10120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 68080 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей | шт. | 2 | 2110 | 4220 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 22 | 330 | 7260 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13590 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования | шт. | 2 | 1100 | 2200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 147179 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %: | 14718 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 132461 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 293900 руб.**

**СКИДКА: 14718 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 279182 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Стеценко С. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.