Приложение № 1

к договору № ЭМ-1404-2/2023 от «14» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 6А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 483 | 483 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 27 | 333 | 8991 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 334 | 1336 |
| 4 | Автомат 1п 20А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 439 | 878 |
| 5 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1140 | 1140 |
| 6 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 3 | 1180 | 3540 |
| 7 | Автомат 3п 32А С АВВ SH203L | шт. | 2 | 1938 | 3876 |
| 8 | Автомат 3п 40А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1417 | 1417 |
| 9 | Автомат 3п С50А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 5440 | 5440 |
| 10 | УЗО 4п 63А 300мА АS селективное ABB F204 | шт. | 1 | 10427 | 10427 |
| 11 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA ABB DSH201R | шт. | 10 | 6177 | 61770 |
| 12 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 33 | 5788 | 191004 |
| 13 | Дифф. автомат 1п+N 20A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 3567 | 3567 |
| 14 | Дифф. автомат 4п 20A 30mA ABB DS204 | шт. | 1 | 18330 | 18330 |
| 15 | Рубильник 3п 32А ABB SHD203 | шт. | 3 | 1640 | 4920 |
| 16 | Рубильник 3п 40А ABB SHD203 | шт. | 1 | 2527 | 2527 |
| 17 | Рубильник 3п 63А ABB SHD203 | шт. | 1 | 3724 | 3724 |
| 18 | Реверсивный рубильник 3п 63А ABB OT63F3C | шт. | 1 | 11855 | 11855 |
| 19 | Контактор модульный 4п 40А АС 4НО 230В 3 модуля ABB ESB40-40N-04 | шт. | 1 | 11396 | 11396 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 346621 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии Меркурий 236 ARTM-02 PQRS трехфазный многотарифный | шт. | 1 | 5820 | 5820 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5820 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 352441 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и подключение трехполюсного рубильника в распределительном щите | шт. | 4 | 1094 | 4376 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 34 | 469 | 15946 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 8 | 583 | 4664 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 44 | 824 | 36256 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 952 | 1904 |
| 6 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 2231 | 2231 |
| 7 | Установка и подключение реверсивного рубильника | шт. | 1 | 2160 | 2160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 67537 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 67537 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 419978 руб.**

**ИТОГО: 419978 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.