Приложение № 1

к договору № ЭМ-1405-1/2023 от «14» мая 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 240 | 62 | 14880 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 260 | 86 | 22360 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 18 | 148 | 2664 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 15 | 95 | 1425 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 42289 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 333 | 666 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 334 | 1336 |
| 4 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 5 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1140 | 1140 |
| 6 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 7 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 8202 | 8202 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 19272 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 60 | 85 | 5100 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 40 | 142 | 5680 |
| 3 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 20 | 167 | 3340 |
| 4 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 4500 | 4500 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 19013 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель кнопочный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 15 | 197 | 2955 |
| 2 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 15 | 235 | 3525 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6480 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 2 | 680 | 1360 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 3 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 102534 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 240 | 81 | 19440 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 260 | 85 | 22100 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 18 | 93 | 1674 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 69 | 1035 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 6 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 60 | 130 | 7800 |
| 7 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 40 | 144 | 5760 |
| 8 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 9 | Расключение кабеля на выключатели в кабель канале | шт. | 15 | 420 | 6300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 67909 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 7 | 330 | 2310 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 410 | 820 |
| 4 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 670 | 670 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5330 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 15 | 280 | 4200 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 15 | 280 | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8400 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10900 | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 92539 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 195073 руб.**

**ИТОГО: 195073 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Черников Н. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.