Приложение № 1

к договору № ЭМ-1408-2/2023 от «14» августа 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 62 | 15500 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 280 | 86 | 24080 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 70 | 42 | 2940 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 65 | 71 | 4615 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 51897 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 24 модуля ABB Mistral65 | шт. | 1 | 6412 | 6412 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 333 | 1998 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 334 | 2338 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 6 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 4650 | 4650 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 4978 | 14934 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 24 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 7338 | 7338 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 40987 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 3 | 162 | 486 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 65 | 12 | 780 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 495 | 4455 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 350 | 21 | 7350 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13464 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 900 | 1 | 900 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14667 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 121015 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 250 | 81 | 20250 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 280 | 85 | 23800 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 12 | 106 | 1272 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 69 | 690 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 70 | 79 | 5530 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 65 | 79 | 5135 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 65 | 44 | 2860 |
| 9 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 3 | 144 | 432 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 60529 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 65 | 430 | 27950 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 350 | 30 | 10500 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 45 | 390 | 17550 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 56000 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 330 | 4620 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 580 | 2320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10370 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 126899 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 247914 руб.**

**ИТОГО: 247914 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ананьев П. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.