Приложение № 1

к договору № ЭМ-1503-1/2024 от «15» марта 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 850 | 64 | 54400 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 600 | 89 | 53400 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 148 | 2960 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 70 | 61 | 4270 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 250 | 42 | 10500 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 127110 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 3п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1181 | 1181 |
| 2 | Автомат 3п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1122 | 1122 |
| 3 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 4 | 1410 | 5640 |
| 4 | Комплектующие для монтажа щита на 60 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1620 | 1620 |
| 5 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 2 | 1580 | 3160 |
| 6 | УЗО 4п 40А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 3204 | 3204 |
| 7 | Щит распределительный металлический (накладной) 60 модулей DEKraft ЩРН | шт. | 1 | 6973 | 6973 |
| 8 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 10 | 279 | 2790 |
| 9 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 11 | 276 | 3036 |
| 10 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3764 | 11292 |
| 11 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 41038 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник KOPOS | шт. | 38 | 109 | 4142 |
| 2 | Подрозетник KOPOS двойной | шт. | 27 | 249 | 6723 |
| 3 | Подрозетник KOPOS тройной | шт. | 13 | 330 | 4290 |
| 4 | Подрозетник KOPOS четверной | шт. | 8 | 498 | 3984 |
| 5 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 420 | 23 | 9660 |
| 6 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 4 | 393 | 1572 |
| 7 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 1300 | 87 | 113100 |
| 8 | Металлорукав Ø20мм | м. | 100 | 69 | 6900 |
| 9 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 2700 | 9 | 24300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 174671 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло Форстнера 35мм | шт. | 1 | 1229 | 1229 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 3 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 4 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1980 | 1980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 4409 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 360288 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 850 | 91 | 77350 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 600 | 95 | 57000 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 103 | 2060 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 70 | 86 | 6020 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 250 | 89 | 22250 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 4 | 650 | 2600 |
| 7 | Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике | шт. | 56 | 650 | 36400 |
| 8 | Установка подрозетника в дереве | шт. | 163 | 94 | 15322 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 219002 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство чашки двухместной в бревне | шт. | 27 | 1790 | 48330 |
| 2 | Устройство чашки трехместной в бревне | шт. | 13 | 2770 | 36010 |
| 3 | Устройство чашки четырехместной в бревне | шт. | 8 | 3750 | 30000 |
| 4 | Высверливание отверстия для подрозетника в дереве | шт. | 163 | 350 | 57050 |
| 5 | Устройство чашки одноместной в бревне | шт. | 38 | 980 | 37240 |
| 6 | Затяжка кабеля в металлорукав | м. | 1400 | 56 | 78400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 287030 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 60 модулей | шт. | 1 | 3055 | 3055 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 21 | 420 | 8820 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 6 | 670 | 4020 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 740 | 740 |
| 6 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 3 | 1580 | 4740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 22295 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10900 | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 539227 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 899515 руб.**

**ИТОГО: 899515 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.