Приложение № 1

к договору № ЭМ-1504-1/2024 от «15» апреля 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клемма WAGO 5 | шт. | 50 | 34 | 1700 |
| 2 | Клемма WAGO 3 | шт. | 150 | 17 | 2550 |
| 3 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 30 | 11 | 330 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 900 | 42 | 37800 |
| 5 | Провод ШВВП 2х0,75 | м. | 300 | 34 | 10200 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 40 | 221 | 8840 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 1200 | 96 | 115200 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 1400 | 69 | 96600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 276460 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента крепежная перфорированная | м. | 75 | 18 | 1350 |
| 2 | Кабель канал 100х50 белый | м. | 1 | 297 | 297 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 75 | 495 | 37125 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 1500 | 28 | 42000 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 1000 | 21 | 21000 |
| 6 | Подрозетник глубокий | шт. | 240 | 19 | 4560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 106332 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 2 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 22110 | 22110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурная смесь | шт. | 5 | 460 | 2300 |
| 2 | Розетка временная | шт. | 20 | 100 | 2000 |
| 3 | Респиратор 3M | шт. | 4 | 490 | 1960 |
| 4 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 20 | 20 | 400 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 20 | 150 | 3000 |
| 7 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 2 | 6960 | 13920 |
| 8 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 4 | 2980 | 11920 |
| 9 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 7500 | 2 | 15000 |
| 10 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 8 | 551 | 4408 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 58408 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 464260 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 900 | 89 | 80100 |
| 2 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 300 | 86 | 25800 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 40 | 126 | 5040 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 103 | 2060 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 1300 | 95 | 123500 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 1400 | 91 | 127400 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 240 | 64 | 15360 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 379260 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сквозного отверстия в стене / перекрытии (бетон) | шт. | 8 | 550 | 4400 |
| 2 | Устройство сквозного отверстия в стене (блок, кирпич) | шт. | 15 | 350 | 5250 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 220 | 300 | 66000 |
| 4 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 240 | 440 | 105600 |
| 5 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 2500 | 30 | 75000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 256250 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10900 | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10900 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования | шт. | 2 | 2000 | 4000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 4000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 650410 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 1114670 руб.**

**ИТОГО: 1114670 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Жиряков П. Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.