Приложение № 1

к договору № ЭМ-1506-1/2023 от «15» июня 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 120 | 62 | 7440 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 150 | 86 | 12900 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 10 | 162 | 1620 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 8 | 221 | 1768 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 50 | 71 | 3550 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 28538 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 333 | 1332 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 334 | 2004 |
| 4 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 5 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 2 | 1130 | 2260 |
| 6 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 24253 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 32 | 12 | 384 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 170 | 21 | 3570 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6822 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12591 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 72204 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 120 | 81 | 9720 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 150 | 85 | 12750 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 10 | 96 | 960 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 8 | 106 | 848 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 69 | 690 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 50 | 79 | 3950 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 8 | Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике | шт. | 4 | 520 | 2080 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 32 | 44 | 1408 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 32966 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 32 | 390 | 12480 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 170 | 30 | 5100 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 35 | 356 | 12460 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| 5 | Штробление ниши для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 3330 | 3330 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34570 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 330 | 3630 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 370 | 740 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 580 | 1160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7060 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 23 | 280 | 6440 |
| 2 | Установка и подключение розетки телевизионной | шт. | 2 | 370 | 740 |
| 3 | Установка и подключение выключателя | шт. | 4 | 280 | 1120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 82896 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 155100 руб.**

**ИТОГО: 155100 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Агуф Г. Ю. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.