Приложение № 1

к договору № ЭМ-1509-1/2022 от «15» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 160 | 69 | 11040 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 180 | 95 | 17100 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 20 | 221 | 4420 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 60 | 42 | 2520 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 60 | 71 | 4260 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 70 | 17 | 1190 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 30 | 34 | 1020 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42428 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 3 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 226 | 1356 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА А IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 3455 | 3455 |
| 7 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2677 | 2677 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18951 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 4 | 142 | 568 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 35 | 12 | 420 |
| 3 | Лента крепежная самоклеящаяся | шт. | 2 | 900 | 1800 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10181 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6660 | 6660 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 5 | 142 | 710 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 5 | 162 | 810 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 0.7999999999999998 | 551 | 440.8 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 120 | 720 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 560 | 1120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 85940 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 160 | 70 | 11200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 180 | 75 | 13500 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 20 | 92 | 1840 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 12 | 60 | 720 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 60 | 70 | 4200 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 60 | 70 | 4200 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 35 | 40 | 1400 |
| 9 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 4 | 130 | 520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 38100 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 35 | 340 | 11900 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 250 | 27 | 6750 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 63 | 340 | 21420 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 4000 | 4000 |
| 5 | Штробление ниши для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2900 | 2900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 46970 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 520 | 2080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7540 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 63 | 80 | 5040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 97650 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 183591 руб.**

**ИТОГО: 183591 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Романов П. Е. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.