Приложение № 1

к договору № ЭМ-1511-1/2022 от «15» ноября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ()**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 4х10 ГОСТ | м. | 35 | 462 | 16170 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16170 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба гофрированная ПНД двустенная Ø50мм с протяжкой DKC | м. | 50 | 318 | 15900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 15900 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопата штыковая | шт. | 2 | 1200 | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 47530 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 4х10 | м. | 35 | 183 | 6405 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6405 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 50 | 30 | 1500 |
| 2 | Копка траншеи | м. | 20 | 831 | 16620 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18120 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10520 | 10520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 35045 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 82575 руб.**

**ИТОГО: 82575 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Лепетунов А. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.