Приложение № 1

к договору № ЭМ-1605-1/2022 от «16» мая 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 80 | 131 | 10480 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 80 | 139 | 11120 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 10 | 357 | 3570 |
| 4 | Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ | м. | 35 | 163 | 5705 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 4 | 11 | 44 |
| 6 | Зажим прокалывающий для СИП | шт. | 4 | 287 | 1148 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 32067 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 3п 25А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 2 | 1395 | 2790 |
| 2 | Автомат 1п 10А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 2 | 360 | 720 |
| 3 | Автомат 1п 16А C 6кА Schneider Electric RESI9 | шт. | 5 | 345 | 1725 |
| 4 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 5 | УЗО 4п 40А 100мА AC 4 модуля Schneider Electric RESI9 | шт. | 1 | 4326 | 4326 |
| 6 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 7 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6843 | 6843 |
| 8 | Щит металлический | шт. | 1 | 2150 | 2150 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20014 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 дерево | м. | 7 | 115 | 805 |
| 2 | Кабель канал 40х25 дерево | м. | 26 | 167 | 4342 |
| 3 | Талрэп крюк | шт. | 2 | 340 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5827 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой двойная накладная влагозащищенная Legrand Quteo серая IP44 | шт. | 1 | 1176 | 1176 |
| 2 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Legrand Quteo дерево | шт. | 6 | 679 | 4074 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Legrand Quteo дерево | шт. | 1 | 943 | 943 |
| 4 | Выключатель одноклавишный накладной Legrand Quteo дерево | шт. | 2 | 534 | 1068 |
| 5 | Выключатель двухклавишный накладной Legrand Quteo дерево | шт. | 1 | 627 | 627 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7888 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 66566 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 80 | 65 | 5200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 80 | 70 | 5600 |
| 3 | Прокладка кабеля 4х6 | м. | 10 | 84 | 840 |
| 4 | Прокладка и подключение СИП | м. | 35 | 450 | 15750 |
| 5 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 7 | 110 | 770 |
| 6 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 26 | 130 | 3380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 31540 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж уличного щита | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 7 | 290 | 2030 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 360 | 720 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5870 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 8 | 250 | 2000 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 3 | 250 | 750 |
| 3 | Монтаж и подключение потолочного светильника | шт. | 7 | 650 | 4550 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 44710 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 111276 руб.**

**ИТОГО: 111276 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.