Приложение № 1

к договору № ЭМ-1606-1/2022 от «16» июня 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 160 | 84 | 13440 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 170 | 122 | 20740 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 6 | 317 | 1902 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 268 | 5360 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 20 | 71 | 1420 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 8 | Зажим прокалывающий для СИП | шт. | 4 | 287 | 1148 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 45200 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 1 | 3557 | 3557 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 319 | 1276 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 276 | 1380 |
| 5 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1192 | 1192 |
| 6 | УЗО 4п 40А 300мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 4135 | 4135 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Щит распределительный металлический (накладной) 18 модулей IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 1682 | 1682 |
| 9 | Щит для зажимов СИП (накладной) | шт. | 1 | 1880 | 1880 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16712 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 70 | 85 | 5950 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 50 | 142 | 7100 |
| 3 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 4 | 167 | 668 |
| 4 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 1200 | 1200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14918 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка телевизионная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 1 | 336 | 336 |
| 2 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 7 | 147 | 1029 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 4 | 235 | 940 |
| 4 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 8 | 155 | 1240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3545 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12110 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 3 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1000 | 1000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 95045 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %:  | 4752 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:  | 90293 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 160 | 70 | 11200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 170 | 75 | 12750 |
| 3 | Прокладка кабеля 4х6 | м. | 6 | 94 | 564 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 81 | 1620 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 20 | 70 | 1400 |
| 6 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 70 | 110 | 7700 |
| 7 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 50 | 130 | 6500 |
| 8 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 4 | 145 | 580 |
| 9 | Расключение кабеля на выключатели в кабель канале | шт. | 8 | 380 | 3040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 45354 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 2 | Монтаж щита для зажимов СИП и установка зажимов | шт. | 1 | 2300 | 2300 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 9 | 290 | 2610 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 360 | 360 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 6 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7550 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 11 | 250 | 2750 |
| 2 | Установка и подключение розетки телевизионной | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 3 | Установка и подключение выключателя | шт. | 8 | 250 | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5070 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 67474 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %:  | 3374 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 64100 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 162519 руб.**

**СКИДКА 5%: 8126 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 154393 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Черносвитов В. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.