Приложение № 1

к договору № ЭМ-1610-1/2022 от «16» октября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 69 | 6900 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 50 | 95 | 4750 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 4х10 ГОСТ | м. | 10 | 414 | 4140 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 140 | 148 | 20720 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 37980 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 428 | 1284 |
| 2 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 408 | 408 |
| 3 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 5 | 1282 | 6410 |
| 4 | Автомат 3п 32А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1938 | 1938 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10040 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 474 | 2370 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø25мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 26 | 2600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7070 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением с защитными шторками 32А 380В 100х100 Legrand белая | шт. | 2 | 4994 | 9988 |
| 2 | Подъемная коробка Legrand для встраиваемой розетки для варочной панели 20А/32А 100x100x36 мм | шт. | 2 | 1292 | 2584 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12572 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 231AT-01 | шт. | 1 | 6557 | 6557 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6557 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 0.5 | 551 | 275.5 |
| 2 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 775 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 74994 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 100 | 81 | 8100 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 50 | 87 | 4350 |
| 3 | Прокладка кабеля 4х10 | м. | 10 | 128 | 1280 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 140 | 94 | 13160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 26890 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 31 | 6200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6200 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 4 | 337 | 1348 |
| 2 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 6 | 418 | 2508 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3856 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 2 | 290 | 580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 580 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение счетчика | шт. | 1 | 1394 | 1394 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1394 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 38920 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 113915 руб.**

**ИТОГО: 113915 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Туманов А. Е. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.