Приложение № 1

к договору № ЭМ-1611-1/2023 от «16» ноября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 62 | 9300 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 3 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 60 | 71 | 4260 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 17 | 64 | 1088 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 27 | 168 | 4536 |
| 9 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 60 | 42 | 2520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 40089 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифф. автомат 1п+N 25A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 1 | 1823 | 1823 |
| 2 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 4 | 340 | 1360 |
| 3 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 3 | 276 | 828 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 4 | 279 | 1116 |
| 5 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 4 | 1410 | 5640 |
| 6 | Автомат 1п 20А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 309 | 309 |
| 7 | Контактор модульный 4п 40А AC 4HO 230В 3 модуля DEKraft МК-103 | шт. | 1 | 4795 | 4795 |
| 8 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х7 групп TDM | шт. | 1 | 1453 | 1453 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей DEKraft ЩРВ-П | шт. | 2 | 3547 | 7094 |
| 10 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 2 | 1280 | 2560 |
| 11 | Дифф. автомат 3п+N 25A 100mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 1 | 3430 | 3430 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 30408 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 63 | 12 | 756 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 120 | 21 | 2520 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 5 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16012 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 2 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 3 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 4 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 6 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 7 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 8 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 9 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1490 | 1490 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14437 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 100946 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 63 | 44 | 2772 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 81 | 12150 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 85 | 17000 |
| 4 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 60 | 79 | 4740 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 17 | 69 | 1173 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 560 | 1120 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 27 | 106 | 2862 |
| 8 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 60 | 89 | 5340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 47157 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 63 | 340 | 21420 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 370 | 30 | 11100 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 37 | 320 | 11840 |
| 4 | Штробление ниши для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 2 | 4530 | 9060 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 53420 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 330 | 3300 |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 580 | 2900 |
| 3 | Установка и расключение кроссмодуля | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 4 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 2 | 2180 | 4360 |
| 5 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 1860 | 1860 |
| 6 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 740 | 740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13810 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 114387 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 11439 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 102948 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 215333 руб.**

**СКИДКА: 11439 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 203894 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Жабина С. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.