Приложение № 1

к договору № ЭМ-1805-1/2023 от «18» мая 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 50 | 62 | 3100 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 100 | 86 | 8600 |
| 3 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13280 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 1 | 2696 | 2696 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 226 | 678 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 218 | 654 |
| 5 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 18 модулей IEK PRIME | шт. | 1 | 1862 | 1862 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11542 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 9 | 12 | 108 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 2 | 495 | 990 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 50 | 21 | 1050 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2541 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Schneider Electric AtlasDesign белая | шт. | 5 | 167 | 835 |
| 2 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 4 | 161 | 644 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1479 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 0.2 | 551 | 110.2 |
| 4 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 200 | 1 | 200 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 39292 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 50 | 90 | 4500 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 100 | 94 | 9400 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 76 | 1140 |
| 4 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 620 | 620 |
| 5 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 9 | 49 | 441 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16101 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 9 | 431 | 3879 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 50 | 33 | 1650 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 16 | 394 | 6304 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 18 модулей | шт. | 1 | 2356 | 2356 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14189 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1637 | 1637 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 6 | 365 | 2190 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 409 | 409 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 642 | 1284 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5520 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 5 | 310 | 1550 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 4 | 310 | 1240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2790 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 38600 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 77892 руб.**

**ИТОГО: 77892 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Новосёлова Т. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.