Приложение № 1

к договору № ЭМ-1807-1/2022 от «18» июля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 84 | 16800 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 122 | 26840 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 268 | 5360 |
| 4 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 4х6 ГОСТ | м. | 17 | 437 | 7429 |
| 5 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 40 | 278 | 11120 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 69544 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Щит распределительный (накладной) 36 модулей DKC | шт. | 1 | 5610 | 5610 |
| 3 | Автомат 1п 10А С Schneider Electric ВА63 Home | шт. | 5 | 371 | 1855 |
| 4 | Автомат 1п 16А С Schneider Electric BA63 Home | шт. | 12 | 344 | 4128 |
| 5 | Автомат 3п 16А С Schneider Electric BA63 Home | шт. | 2 | 945 | 1890 |
| 6 | Автомат 3п 25А С Schneider Electric BA63 Home | шт. | 1 | 977 | 977 |
| 7 | УЗО 4п 40А 100мА AC Schneider Electric ВД63 Home | шт. | 1 | 6185 | 6185 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA AС Schneider Electric АД63 Home | шт. | 3 | 4307 | 12921 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 35526 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 49 | 12 | 588 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 414 | 3312 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 130 | 21 | 2730 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 28 | 5600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12623 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 3670 | 3670 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 6 | 60 | 360 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 6 | 20 | 120 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8956 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 139709 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %:  | 0 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:  | 139709 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 70 | 14000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 220 | 75 | 16500 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 81 | 1620 |
| 4 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 3х2,5 | м. | 40 | 96 | 3840 |
| 5 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 4х6 | м. | 17 | 130 | 2210 |
| 6 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 60 | 600 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 49 | 40 | 1960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 41250 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 49 | 280 | 13720 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 330 | 27 | 8910 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 33 | 260 | 8580 |
| 4 | Копка траншеи | м. | 4 | 750 | 3000 |
| 5 | Устройство песчаной подушки для прокладки кабеля в траншее | м. | 4 | 220 | 880 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 35090 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1490 | 1490 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 290 | 4930 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 3 | 360 | 1080 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9640 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 95480 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %:  | 0 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 95480 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 235189 руб.**

**ИТОГО: 235189 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Листиков А. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.