Приложение № 1

к договору № ЭМ-1807-2/2022 от «25» июля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 230 | 69 | 15870 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 190 | 98 | 18620 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 151 | 3020 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 30 | 261 | 7830 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 47115 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п С10А 6кА АВВ S201 | шт. | 4 | 924 | 3696 |
| 3 | Автомат 1п С16А 6кА АВВ S201 | шт. | 5 | 825 | 4125 |
| 4 | Автомат 3п С16А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3025 | 3025 |
| 5 | Автомат 3п С25А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3683 | 3683 |
| 6 | УЗО 4п 40А 300мА А ABB F204 | шт. | 1 | 7495 | 7495 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DS201 | шт. | 1 | 8194 | 8194 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 7843 | 7843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 39521 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 46 | 12 | 552 |
| 2 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 2 | 128 | 256 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 1 | 206 | 206 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5607 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 5 | 147 | 735 |
| 2 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44 | шт. | 1 | 319 | 319 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 5 | 235 | 1175 |
| 4 | Розетка электрическая с заземлением четверная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 1 | 491 | 491 |
| 5 | Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели | шт. | 4 | 740 | 2960 |
| 6 | Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 2 | 205 | 410 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6090 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 3 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1690 | 1690 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3720 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 102053 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 230 | 70 | 16100 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 190 | 75 | 14250 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 81 | 1620 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х4 | м. | 30 | 94 | 2820 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 60 | 900 |
| 6 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 2 | 150 | 300 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Расключение распределительной коробки | шт. | 2 | 410 | 820 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 46 | 40 | 1840 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 39170 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 46 | 340 | 15640 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 27 | 5400 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 100 | 7 | 700 |
| 4 | Устройство штробы | м. | 75 | 310 | 23250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 44990 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 9 | 290 | 2610 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 360 | 720 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5770 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 16 | 250 | 4000 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 2 | 250 | 500 |
| 3 | Установка накладки / подложки / подъемной коробки | шт. | 1 | 50 | 50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4550 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда строительной вышки туры | дн. | 3 | 4000 | 12000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 106480 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 208533 руб.**

**ИТОГО: 208533 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Христенкин М. И. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.