Приложение № 1

к договору № ЭМ-1808-1/2022 от «18» августа 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 30 | 75 | 2250 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 8 | 84 | 672 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 8 | 92 | 736 |
| 4 | Монтаж кабель канала 100х60 | м. | 3 | 210 | 630 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4288 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обвязка распределительного щита | шт. | 1 | 4860 | 4860 |
| 2 | Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 3 | Подключение распределительного щита | шт. | 1 | 3670 | 3670 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 3 | 290 | 870 |
| 5 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 320 | 640 |
| 6 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 520 | 2080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 17588 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Зимина Т. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.