Приложение № 1

к договору № ЭМ-1808-2/2022 от «18» августа 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 95 | 69 | 6555 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 185 | 98 | 18130 |
| 3 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 35 | 42 | 1470 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |
| 5 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 26945 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML | шт. | 2 | 2371 | 4742 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 226 | 678 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 218 | 1090 |
| 5 | Автомат 2п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 616 | 616 |
| 6 | УЗО 2п 32А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3296 | 3296 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11882 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 40 | 12 | 480 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 476 | 2380 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 240 | 21 | 5040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7900 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6650 | 6650 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 552 | 552 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 4 | 60 | 240 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 10 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 11 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 480 | 960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14860 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 61587 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 95 | 70 | 6650 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 185 | 75 | 13875 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 35 | 70 | 2450 |
| 4 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 37 | 40 | 1480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 24455 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 37 | 380 | 14060 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 240 | 27 | 6480 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 35 | 340 | 11900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 32440 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 8 | 290 | 2320 |
| 2 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 61095 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 122682 руб.**

**ИТОГО: 122682 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Жулидова М. О. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.