Приложение № 1

к договору № ЭМ-1904-1/2023 от «19» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 86 | 21500 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 26 | 221 | 5746 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 75 | 42 | 3150 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 45034 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 11 | 218 | 2398 |
| 6 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 2 | 249 | 498 |
| 7 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 8 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей IEK PRIME | шт. | 2 | 3442 | 6884 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 24675 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 100х50 белый | м. | 3 | 297 | 891 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 125 | 12 | 1500 |
| 3 | Лента гидроизоляционная Nicoband 10 м | шт. | 2 | 1600 | 3200 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 300 | 28 | 8400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14384 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3630 | 3630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 15 | 142 | 2130 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 6 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 8 | Перчатки | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 9 | Венчик для раствора | шт. | 2 | 295 | 590 |
| 10 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16626 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 100719 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 81 | 16200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 250 | 85 | 21250 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 26 | 106 | 2756 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 12 | 69 | 828 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 75 | 79 | 5925 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 125 | 44 | 5500 |
| 8 | Монтаж кабель канала 105х50 | м. | 3 | 210 | 630 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 53649 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 125 | 390 | 48750 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 300 | 30 | 9000 |
| 3 | Устройство штробы на потолке | м. | 30 | 480 | 14400 |
| 4 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 85 | 300 | 25500 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 2 | 4300 | 8600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 106250 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 2 | 1780 | 3560 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 18 | 330 | 5940 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 580 | 2320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12190 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 172089 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 17209 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 154880 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 272808 руб.**

**СКИДКА: 17209 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 255599 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Маркин Н. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.