Приложение № 1

к договору № ЭМ-1907-1/2022 от «19» июля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 84 | 14280 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 180 | 122 | 21960 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 17 | 379 | 6443 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 5 | 42 | 210 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 50 | 71 | 3550 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 47743 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 428 | 1712 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 428 | 3424 |
| 4 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1836 | 1836 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 5086 | 5086 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 5961 | 17883 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6843 | 6843 |
| 10 | Щит слаботочный (накладной) ABB | шт. | 1 | 4635 | 4635 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 43367 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 53 | 12 | 636 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 414 | 3726 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 120 | 19 | 2280 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 26 | 5200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11842 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 3670 | 3670 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 900 | 1 | 900 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 8 | 20 | 160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8076 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 111028 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %: | 0 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ: | 111028 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 170 | 65 | 11050 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 180 | 70 | 12600 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 17 | 80 | 1360 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 5 | 65 | 325 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 50 | 65 | 3250 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 53 | 40 | 2120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 30705 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 53 | 260 | 13780 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 320 | 25 | 8000 |
| 3 | Устройство штробы на потолке | м. | 30 | 410 | 12300 |
| 4 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 32 | 250 | 8000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42080 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж накладного мультимедийного щита | шт. | 1 | 990 | 990 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 520 | 2080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8500 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 62 | 80 | 4960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 4960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 86245 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %: | 0 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 86245 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 197273 руб.**

**ИТОГО: 197273 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Кириллов В. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.