Приложение № 1

к договору № ЭМ-1907-1/2023 от «19» июля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 190 | 62 | 11780 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 86 | 21500 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 12 | 192 | 2304 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 18 | 168 | 3024 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 25 | 37 | 925 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 15 | 98 | 1470 |
| 7 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 60 | 43 | 2580 |
| 8 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 9 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 45 | 71 | 3195 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 11 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 12 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 49978 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 3 | 2696 | 8088 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 226 | 904 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 6 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 2 | 298 | 596 |
| 7 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 782 | 782 |
| 8 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1192 | 1192 |
| 9 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 4328 | 4328 |
| 10 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 11 | Щит распределительный металлический (встраиваемый) 36 модулей IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 2975 | 2975 |
| 12 | Шкаф мультимедийный металлический с монтажной платой (встраиваемый) 395х310х120 24 модуля IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 2578 | 2578 |
| 13 | Держатель роутера для мультимедийных щитов IEK | шт. | 1 | 210 | 210 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 27510 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 41 | 12 | 492 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 495 | 4455 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 170 | 21 | 3570 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 28 | 5600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14510 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 940 | 940 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 5 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13887 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 105885 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 190 | 90 | 17100 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 250 | 95 | 23750 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 12 | 117 | 1404 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 18 | 135 | 2430 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 100 | 77 | 7700 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 88 | 4400 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 45 | 88 | 3960 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 623 | 623 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 41 | 49 | 2009 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 63376 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 41 | 430 | 17630 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 370 | 33 | 12210 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 32 | 396 | 12672 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4450 | 4450 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 3810 | 3810 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 52772 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 1702 | 1702 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1980 | 1980 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 367 | 4771 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 730 | 1460 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 645 | 2580 |
| 6 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 970 | 970 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13463 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 129611 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 235496 руб.**

**ИТОГО: 235496 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Саратова Л. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.