Приложение № 1

к договору № ЭМ-1908-1/2022 от «19» августа 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 69 | 6900 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 98 | 19600 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 10 | 95 | 950 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 60 | 71 | 4260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 38310 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 408 | 4080 |
| 2 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 3 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 4 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11860 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 50 | 12 | 600 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 15 | 414 | 6210 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11010 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2580 | 2580 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 4460 | 4460 |
| 3 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 480 | 960 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2000 | 1 | 2000 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 3 | 90 | 270 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 7 | 20 | 140 |
| 10 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1670 | 1670 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 15230 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 76410 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 100 | 70 | 7000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 75 | 15000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 20 | 84 | 1680 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 60 | 600 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 70 | 5600 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 60 | 70 | 4200 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 50 | 40 | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 36080 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 50 | 310 | 15500 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 27 | 5400 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 50 | 290 | 14500 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 2850 | 2850 |
| 5 | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 3200 | 3200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 41450 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 290 | 3190 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 520 | 520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 82930 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 4147 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 78783 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 159340 руб.**

**СКИДКА: 4147 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 155193 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.