Приложение № 1

к договору № ЭМ-1908-1/2023 от «19» августа 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 69 | 17250 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 92 | 20240 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 27 | 245 | 6615 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 20 | 64 | 1280 |
| 5 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 100 | 46 | 4600 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 54530 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 20A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 3 | 3648 | 10944 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 397 | 1985 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 9 | 405 | 3645 |
| 5 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 280 | 280 |
| 6 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей Tekfor | шт. | 1 | 4928 | 4928 |
| 10 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral | шт. | 1 | 10400 | 10400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 38184 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 78 | 12 | 936 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 14 | 495 | 6930 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 270 | 21 | 5670 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21322 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 5 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1400 | 1 | 1400 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16348 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 130384 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 250 | 81 | 20250 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 220 | 85 | 18700 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 27 | 106 | 2862 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 120 | 69 | 8280 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 79 | 6320 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 560 | 1120 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 78 | 44 | 3432 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 60964 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 78 | 310 | 24180 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 520 | 30 | 15600 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 56 | 300 | 16800 |
| 4 | Штробление ниши для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 2 | 3500 | 7000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 63580 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 36 модулей) | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 15 | 330 | 4950 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 580 | 2320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11200 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 56 | 90 | 5040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 140784 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 271168 руб.**

**ИТОГО: 271168 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сафронов А. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.