Приложение № 1

к договору № ЭМ-1910-1/2023 от «19» октября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 67 | 10050 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 92 | 20240 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 52 | 2600 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 38635 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 514 | 4112 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 515 | 4120 |
| 4 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 734 | 734 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5788 | 23152 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 8728 | 8728 |
| 10 | Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 2 ряда ABB UK600 | шт. | 1 | 13170 | 13170 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 64407 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 77 | 16 | 1232 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1625 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 6 | Розетка временная | шт. | 3 | 100 | 300 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 119647 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 81 | 12150 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 220 | 85 | 18700 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 106 | 1590 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 69 | 1035 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 79 | 3950 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 77 | 44 | 3388 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 41373 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 77 | 390 | 30030 |
| 2 | Устройство штробы на потолке | м. | 20 | 900 | 18000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 61 | 330 | 20130 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4300 | 4300 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 2810 | 2810 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 75270 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 1560 | 1560 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 330 | 5610 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 580 | 2900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 128863 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 248510 руб.**

**ИТОГО: 248510 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Смирнова Е. Ю. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.