Приложение № 1

к договору № ЭМ-1911-1/2023 от «19» ноября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 2 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 3 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 42 | 840 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 61 | 610 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 29 | 221 | 6409 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 210 | 96 | 20160 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 69 | 11730 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 40709 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 5543 | 5543 |
| 2 | Автомат 1п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 306 | 306 |
| 3 | Автомат 2п 40А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 742 | 742 |
| 4 | УЗО 2п 40А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2214 | 2214 |
| 5 | Автомат 2п 32А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 775 | 775 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 2 | 1580 | 3160 |
| 7 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 6 | 279 | 1674 |
| 8 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 7 | 276 | 1932 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 17806 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 7 | 206 | 1442 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 40 | 12 | 480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2315 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рамка на 4 поста Legrand Valena слоновая кость | шт. | 1 | 678 | 678 |
| 2 | Рамка на 1 пост Legrand Valena слоновая кость | шт. | 1 | 91 | 91 |
| 3 | Рамка на 2 поста Legrand Valena слоновая кость | шт. | 2 | 182 | 364 |
| 4 | Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena слоновая кость | шт. | 25 | 412 | 10300 |
| 5 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena слоновая кость | шт. | 6 | 384 | 2304 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13737 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1240 | 1240 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 3 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 4 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 5 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13190 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 87757 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике | шт. | 14 | 440 | 6160 |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 20 | 89 | 1780 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 86 | 860 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 29 | 126 | 3654 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 210 | 95 | 19950 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 170 | 91 | 15470 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 40 | 64 | 2560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 51084 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 700 | 8 | 5600 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 65 | 380 | 24700 |
| 3 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 40 | 440 | 17600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 47900 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 420 | 5880 |
| 2 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 420 | 840 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 670 | 2010 |
| 4 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1930 | 1930 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10660 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 25 | 250 | 6250 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 8 | 250 | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 117894 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 5895 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 111999 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 205651 руб.**

**СКИДКА: 5895 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 199756 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Харитонова Т. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.