Приложение № 1

к договору № ЭМ-2001-1/2023 от «20» января 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 220 | 62 | 13640 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 345 | 86 | 29670 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 25 | 162 | 4050 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 47980 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 333 | 2331 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 334 | 3340 |
| 4 | Автомат 1п 20А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 439 | 439 |
| 5 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1130 | 1130 |
| 6 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 24 модуля ABB UK600 | шт. | 1 | 5128 | 5128 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 25737 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 42 | 12 | 504 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 11 | 474 | 5214 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 150 | 21 | 3150 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 300 | 28 | 8400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 17268 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 6 | 162 | 972 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1100 | 1 | 1100 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 560 | 1120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15775 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 106760 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 220 | 70 | 15400 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 345 | 75 | 25875 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 25 | 84 | 2100 |
| 4 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 42 | 40 | 1680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 45055 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 42 | 280 | 11760 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 450 | 27 | 12150 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 40 | 310 | 12400 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2450 | 2450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 38760 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 18 | 290 | 5220 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7950 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 40 | 80 | 3200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 94965 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 4748 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 90217 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 201725 руб.**

**СКИДКА: 4748 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 196977 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сметанина Е. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.