Приложение № 1

к договору № ЭМ-2004-1/2023 от «20» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 2 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 3 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1470 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1960 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 15 | 206 | 3090 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3090 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 16 | 142 | 2272 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 12 | 162 | 1944 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1800 | 1 | 1800 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 18878 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 25398 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 270 | 81 | 21870 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 330 | 85 | 28050 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 17 | 106 | 1802 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 30 | 69 | 2070 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 125 | 79 | 9875 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 80 | 79 | 6320 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 560 | 1120 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 92 | 44 | 4048 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 75155 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 92 | 320 | 29440 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 600 | 30 | 18000 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 1500 | 9 | 13500 |
| 4 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 97 | 300 | 29100 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4300 | 4300 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 2810 | 2810 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 97150 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 21 | 330 | 6930 |
| 2 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 580 | 2320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9620 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 181925 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА:  | 38349 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 145136 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 208883 руб.**

**СКИДКА: 38349 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 170534 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Долгов В. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.