Приложение № 1

к договору № ЭМ-2006-1/2022 от «20» июня 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 130 | 84 | 10920 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 165 | 122 | 20130 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 12 | 192 | 2304 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 379 | 5685 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 40254 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 2 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 319 | 957 |
| 3 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 276 | 1656 |
| 4 | Автомат 1п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 324 | 324 |
| 5 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 6 | УЗО 2п 63А 300мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 2865 | 2865 |
| 7 | Щит распределительный (накладной) 18 модулей IEK PRIME | шт. | 1 | 1729 | 1729 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9422 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 22 | 12 | 264 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 414 | 2070 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 19 | 3800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6134 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena белая | шт. | 15 | 412 | 6180 |
| 2 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena белый | шт. | 6 | 384 | 2304 |
| 3 | Выключатель двухклавишный встраиваемый Legrand Valena белый | шт. | 1 | 626 | 626 |
| 4 | Рамка на 1 пост Legrand Valena белая | шт. | 18 | 169 | 3042 |
| 5 | Рамка на 2 поста Legrand Valena белая | шт. | 2 | 282 | 564 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12716 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 |
| 3 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6650 | 6650 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 5 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 5 | 60 | 300 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 10 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 11 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14406 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 82932 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 130 | 65 | 8450 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 165 | 70 | 11550 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 12 | 78 | 936 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 80 | 1200 |
| 5 | Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике | шт. | 7 | 460 | 3220 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 22 | 40 | 880 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26236 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 22 | 350 | 7700 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 25 | 5000 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 30 | 320 | 9600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 22300 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 290 | 2900 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 520 | 520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 4920 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 15 | 250 | 3750 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 7 | 250 | 1750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 58956 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА: | 8388 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 50568 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 141888 руб.**

**СКИДКА: 8388 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 133500 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Беленко А. И. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.