Приложение № 1

к договору № ЭМ-2007-1/2022 от «14» августа 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 84 | 8400 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 120 | 122 | 14640 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 379 | 4548 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 40 | 42 | 1680 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 30 | 34 | 1020 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 34728 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 428 | 2140 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 408 | 2856 |
| 4 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 6 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6596 | 6596 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26663 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 39 | 12 | 468 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 468 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 4000 | 4000 |
| 2 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 3 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 600 | 1 | 600 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 3 | 110 | 330 |
| 5 | Розетка временная | шт. | 3 | 60 | 180 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6280 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 68139 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 100 | 70 | 7000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 120 | 75 | 9000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 12 | 92 | 1104 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 60 | 600 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 40 | 70 | 2800 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 70 | 2800 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 39 | 40 | 1560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 25384 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 39 | 290 | 11310 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 260 | 25 | 6500 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 31 | 275 | 8525 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26335 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6990 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 58709 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 126848 руб.**

**ИТОГО: 126848 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Петрова Е. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.