Приложение № 1

к договору № ЭМ-2011-1/2023 от «20» ноября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 30 | 42 | 1260 |
| 2 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 3 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 60 | 17 | 1020 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 25 | 93 | 2325 |
| 6 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ГОСТ | м. | 60 | 93 | 5580 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 5х10 ГОСТ | м. | 12 | 617 | 7404 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 500 | 96 | 48000 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 450 | 69 | 31050 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 97539 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 2 | 2168 | 4336 |
| 2 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х15 групп TDM | шт. | 2 | 1093 | 2186 |
| 3 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х11 групп TDM | шт. | 4 | 930 | 3720 |
| 4 | УЗО 4п 63А 300мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 3240 | 3240 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 10 | 276 | 2760 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 12 | 1580 | 18960 |
| 7 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 6 | 279 | 1674 |
| 8 | Автомат 1п 6А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 6 | 296 | 1776 |
| 9 | Автомат 3п 40А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1273 | 1273 |
| 10 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 11 | Комплектующие для монтажа щита на 72 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1890 | 1890 |
| 12 | Щит распределительный металлический (накладной) 72 модуля IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 6451 | 6451 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 49286 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба гофрированная ПНД Ø32мм с протяжкой DKC | м. | 12 | 58 | 696 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 15 | 495 | 7425 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 450 | 28 | 12600 |
| 6 | Подрозетник | шт. | 83 | 12 | 996 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26703 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии Меркурий 236 ARTM-02 PQRS трехфазный многотарифный | шт. | 1 | 5820 | 5820 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5820 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 2 | 7650 | 15300 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 3890 | 7780 |
| 3 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 2 | 896 | 1792 |
| 5 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Комплект крепежных элементов | к-т | 1 | 1230 | 1230 |
| 8 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
| 9 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 30314 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 209662 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 30 | 98 | 2940 |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 717 | 1434 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 25 | 95 | 2375 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х10 | м. | 12 | 198 | 2376 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 500 | 105 | 52500 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 450 | 100 | 45000 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 83 | 71 | 5893 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 112518 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство штробы | м. | 49 | 331 | 16219 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 662 | 39 | 25818 |
| 3 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 83 | 416 | 34528 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 76565 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и расключение кроссмодуля | шт. | 6 | 717 | 4302 |
| 2 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 816 | 816 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 12 | 739 | 8868 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 22 | 463 | 10186 |
| 5 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 507 | 507 |
| 6 | Монтаж накладного распределительного щита на 72 модуля | шт. | 1 | 3723 | 3723 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 28402 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение счетчика | шт. | 1 | 1819 | 1819 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1819 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 219304 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 428966 руб.**

**ИТОГО: 428966 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Мамедова Н. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.