Приложение № 1

к договору № ЭМ-2101-1/2023 от «21» января 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рамка на 2 поста Schneider Electric AtlasDesign белая | шт. | 14 | 83 | 1162 |
| 2 | Рамка на 3 поста Schneider Electric AtlasDesign белая | шт. | 5 | 150 | 750 |
| 3 | Рамка на 4 поста Schneider Electric AtlasDesign белая | шт. | 1 | 244 | 244 |
| 4 | Переключатель двухклавишный проходной встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 2 | 470 | 940 |
| 5 | Переключатель одноклавишный проходной встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 5 | 263 | 1315 |
| 6 | Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Schneider Electric AtlasDesign белая | шт. | 44 | 174 | 7656 |
| 7 | Розетка интернет одинарная встраиваемая RJ45 категория 5e Schneider Electric AtlasDesign белая | шт. | 4 | 631 | 2524 |
| 8 | Рамка на 1 пост Schneider Electric AtlasDesign белая | шт. | 16 | 51 | 816 |
| 9 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 7 | 153 | 1071 |
| 10 | Выключатель двухклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 1 | 209 | 209 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16687 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 16687 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике | шт. | 15 | 450 | 6750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6750 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 44 | 250 | 11000 |
| 2 | Установка и подключение регулятора теплого пола | шт. | 2 | 700 | 1400 |
| 3 | Установка и подключение розетки интернет | шт. | 4 | 340 | 1360 |
| 4 | Установка и подключение выключателя | шт. | 8 | 350 | 2800 |
| 5 | Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного | шт. | 7 | 350 | 2450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 19010 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 25760 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 2576 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 23184 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 42447 руб.**

**СКИДКА: 2576 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 39871 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Грибов А. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.