Приложение № 1

к договору № ЭМ-2101-2/2023 от «21» января 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 25 | 221 | 5525 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 70 | 71 | 4970 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 43595 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 333 | 1332 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 334 | 1670 |
| 4 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |
| 10 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 24 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 7338 | 7338 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 31274 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 100х50 белый | м. | 8 | 297 | 2376 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 52 | 12 | 624 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 9 | 206 | 1854 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5247 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3420 | 3420 |
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 7 | 142 | 994 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 20 | 162 | 3240 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 6 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 15 | 20 | 300 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 19614 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 99730 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 76 | 15200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 82 | 16400 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 25 | 101 | 2525 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 66 | 660 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 76 | 3800 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 70 | 76 | 5320 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 568 | 568 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 52 | 44 | 2288 |
| 9 | Монтаж кабель канала 105х50 | м. | 8 | 208 | 1664 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 48425 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 52 | 415 | 21580 |
| 2 | Устройство штробы на потолке | м. | 18 | 470 | 8460 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 112 | 371 | 41552 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 71592 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 1464 | 1464 |
| 2 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1464 | 1464 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 317 | 3170 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 350 | 350 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 568 | 1136 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7584 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 127601 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 227331 руб.**

**ИТОГО: 227331 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Арсланов С. Г. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.