Приложение № 1

к договору № ЭМ-2102-1/2023 от «21» февраля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 195 | 62 | 12090 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 86 | 25800 |
| 3 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 22 | 42 | 924 |
| 5 | Провод акустический | м. | 40 | 48 | 1920 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42879 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6812 | 6812 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 333 | 2331 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 334 | 3340 |
| 5 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1130 | 1130 |
| 6 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 1 | 5497 | 5497 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 10 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral | шт. | 1 | 9475 | 9475 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42454 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 71 | 12 | 852 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 370 | 21 | 7770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13965 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 17171 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 116469 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 195 | 81 | 15795 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 300 | 85 | 25500 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 69 | 1035 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 22 | 79 | 1738 |
| 5 | Прокладка акустического провода | м. | 40 | 79 | 3160 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 71 | 40 | 2840 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 50628 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 71 | 285 | 20235 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 410 | 30 | 12300 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 88 | 265 | 23320 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 2 | 3400 | 6800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 62655 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 36 модулей) | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1670 | 1670 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 290 | 4930 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10310 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 123593 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 6180 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 117413 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 240062 руб.**

**СКИДКА: 6180 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 233882 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Птицына В. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.