Приложение № 1

к договору № ЭМ-2102-1/2024 от «21» февраля 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 2 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 3 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 90 | 42 | 3780 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 96 | 24000 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 230 | 69 | 15870 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 48320 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 3 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля DEKraft ЩРВ-П | шт. | 1 | 2388 | 2388 |
| 4 | УЗО 2п 63А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2304 | 2304 |
| 5 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 2 | 1580 | 3160 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 1 | 1610 | 1610 |
| 7 | Автомат 2п 50А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 763 | 763 |
| 8 | Автомат 1п 32А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 352 | 352 |
| 9 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 4 | 279 | 1116 |
| 10 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 7 | 276 | 1932 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15085 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 170 | 21 | 3570 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 63 | 12 | 756 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16276 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 4 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 7 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 8 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14497 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 94178 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 90 | 89 | 8010 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 126 | 1890 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 250 | 95 | 23750 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 230 | 91 | 20930 |
| 5 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 63 | 64 | 4032 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 58612 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 3090 | 3090 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 40 | 360 | 14400 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 420 | 35 | 14700 |
| 4 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 63 | 380 | 23940 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 56130 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1875 | 1875 |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 670 | 2680 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 12 | 420 | 5040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10015 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 124757 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 218935 руб.**

**ИТОГО: 218935 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.