Приложение № 1

к договору № ЭМ-2103-1/2022 от «21» марта 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ()**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 950 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 4 | 1690 | 6760 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6830 | 6830 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 480 | 960 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2000 | 1 | 2000 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 15 | 110 | 1650 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 15 | 60 | 900 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 15 | 20 | 300 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 420 | 1260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23026 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 23976 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %: | 0 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ: | 23976 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 800 | 81 | 64800 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 700 | 85 | 59500 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 40 | 93 | 3720 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х4 | м. | 60 | 108 | 6480 |
| 5 | Прокладка кабеля 5х6 | м. | 30 | 112 | 3360 |
| 6 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 40 | 69 | 2760 |
| 7 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 79 | 7900 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 3 | 560 | 1680 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 1 | 44 | 44 |
| 10 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 10 | 130 | 1300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 151544 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 900 | 30 | 27000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 155 | 300 | 46500 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 12-14 модулей | шт. | 1 | 1770 | 1770 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4300 | 4300 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 60 модулей | шт. | 1 | 6095 | 6095 |
| 7 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита | шт. | 2 | 5850 | 11700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 97685 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1360 | 1360 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 12-14 модулей | шт. | 1 | 1240 | 1240 |
| 3 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 4 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 60 модулей | шт. | 1 | 2490 | 2490 |
| 5 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита | шт. | 2 | 1130 | 2260 |
| 6 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 39 | 330 | 12870 |
| 7 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 5 | 410 | 2050 |
| 8 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 10 | 580 | 5800 |
| 9 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 670 | 3350 |
| 10 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 3 | 1380 | 4140 |
| 11 | Установка, подключение, настройка фотореле | шт. | 1 | 1320 | 1320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 38660 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение контура заземления | шт. | 1 | 2000 | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 289889 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %: | 0 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 289889 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 313865 руб.**

**ИТОГО: 313865 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Зимарин А. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.