Приложение № 1

к договору № ЭМ-2107-1/2022 от «21» июля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ Конкорд | м. | 78 | 84 | 6552 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ Конкорд | м. | 217 | 122 | 26474 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 16 | 379 | 6064 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 44595 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML | шт. | 2 | 2371 | 4742 |
| 3 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 6 | 2696 | 16176 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 226 | 678 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 218 | 872 |
| 6 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 7 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 8 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 10 | Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей IEK PRIME | шт. | 1 | 3442 | 3442 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 32161 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 51 | 12 | 612 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 260 | 21 | 5460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6465 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6650 | 6650 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 3 | 896 | 2688 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 700 | 1 | 700 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 5 | 60 | 300 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 7 | 20 | 140 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12988 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 96209 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 78 | 70 | 5460 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 217 | 75 | 16275 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 16 | 92 | 1472 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 60 | 900 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 70 | 5600 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 7 | Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике | шт. | 7 | 460 | 3220 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 51 | 40 | 2040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 35487 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 39 | 380 | 14820 |
| 2 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 15 | 280 | 4200 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 260 | 27 | 7020 |
| 4 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 55 | 440 | 24200 |
| 5 | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 5900 | 5900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 56140 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1550 | 1550 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 8 | 290 | 2320 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 9 | 520 | 4680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8870 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 1 | 3000 | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 103497 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 5175 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 98322 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 199706 руб.**

**СКИДКА: 5175 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 194531 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Агапитов А. Д. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.