Приложение № 1

к договору № ЭМ-2110-1/2023 от «21» октября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 160 | 64 | 10240 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 89 | 17800 |
| 3 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 20 | 61 | 1220 |
| 4 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 110 | 34 | 3740 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 42 | 840 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34800 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЗО 4п 40А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 3204 | 3204 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 3 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей DEKraft ЩРВ-П | шт. | 1 | 3547 | 3547 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 236 | 1416 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 224 | 2240 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 4346 | 4346 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16713 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 82 | 12 | 984 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 12 | 495 | 5940 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 250 | 21 | 5250 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 28 | 5600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 18167 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1200 | 1 | 1200 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14879 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 84559 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 160 | 91 | 14560 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 95 | 19000 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 130 | 86 | 11180 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 20 | 89 | 1780 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 82 | 64 | 5248 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 52418 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 82 | 380 | 31160 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 450 | 35 | 15750 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 65 | 360 | 23400 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4560 | 4560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 74870 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 2180 | 2180 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 16 | 420 | 6720 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 670 | 670 |
| 4 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 740 | 740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10310 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 137598 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 13760 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 123838 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 222157 руб.**

**СКИДКА: 13760 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 208397 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Булатукова Ф. М. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.