Приложение № 1

к договору № ЭМ-2208-1/2023 от «22» августа 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 62 | 15500 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 86 | 25800 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 37 | 244 | 9028 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 10 | 95 | 950 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 70 | 34 | 2380 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 70 | 42 | 2940 |
| 8 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 100 | 71 | 7100 |
| 9 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 10 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 11 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 66068 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 333 | 1998 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 334 | 3340 |
| 4 | Автомат 3п 50А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 2667 | 2667 |
| 5 | УЗО 4п 40А 300мА А ABB F204 | шт. | 1 | 7495 | 7495 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 6 | 5788 | 34728 |
| 7 | Дифф. автомат 4п 20A 30mA ABB DS204 | шт. | 2 | 15125 | 30250 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 48 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9886 | 9886 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 92484 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 55 | 12 | 660 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 400 | 21 | 8400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14403 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12447 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 185402 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 250 | 81 | 20250 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 300 | 85 | 25500 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х4 | м. | 37 | 108 | 3996 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 95 | 69 | 6555 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 70 | 79 | 5530 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 100 | 79 | 7900 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 55 | 44 | 2420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 72711 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 55 | 320 | 17600 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 400 | 30 | 12000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 35 | 300 | 10500 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 2000 | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42100 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1 | 1965 | 1965 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 16 | 330 | 5280 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 410 | 410 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 6 | 580 | 3480 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 670 | 2010 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13145 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 127956 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 313358 руб.**

**ИТОГО: 313358 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Арямов А. Д. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.