Приложение № 1

к договору № ЭМ-2209-1/2022 от «22» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 160 | 69 | 11040 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 230 | 95 | 21850 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 16 | 162 | 2592 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 95 | 71 | 6745 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 48867 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 428 | 2140 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 408 | 2856 |
| 4 | Автомат 1п 20А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 439 | 878 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 6 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1130 | 1130 |
| 7 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6843 | 6843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 33492 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 77 | 12 | 924 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 924 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 3 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 5 | Розетка временная | шт. | 3 | 100 | 300 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 9 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 480 | 480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16710 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 99993 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 160 | 70 | 11200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 230 | 75 | 17250 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 16 | 84 | 1344 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 10 | 92 | 920 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 70 | 5600 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 95 | 70 | 6650 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 77 | 40 | 3080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 46044 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 77 | 320 | 24640 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 122 | 310 | 37820 |
| 3 | Устройство штробы 500х150 | м. | 3 | 1480 | 4440 |
| 4 | Устройство штробы на потолке | м. | 20 | 430 | 8600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 75500 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 15 | 290 | 4350 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7570 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 129114 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 8.50 %:  | 10975 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 118139 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 229107 руб.**

**СКИДКА: 10975 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 218132 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Короткова Г. Ю. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.